## 2025年上半年自动化类教学耗材需求明细表
附件：先进制造学院 2025年度自动化类教学耗材需求明细表
编号 | 货物名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） | 备注
1 | 螺丝批 | 合资 平头及十字头 6.5*150mm | 套 | 10
2 | 镀锡连接裸线 | Φ0.6 | 斤 | 20
3 | 焊锡丝 | φ0.8mm 进口阿华(蓝标) 1kg 粒装 | 粒 | 20
4 | 数字万用表 | 胜利牌 vc890C+ | 个 | 10
5 | 自动化实验套件（核心板） | 成品套件 实验套件能够完成各种基础资源的实验，能够完成外接温度传感器、、温湿度传感器、蓝牙实验、wifi实验，流水灯、数码管、lora通信实验，RS485通信、24c02存储器芯片读取，ds1302、红外等实验。 | 套 | 520 |  |  | 与教材配套，有提供图纸
6 | 实验板连接、杜邦线 |  | 套 | 520
7 | 自动化外围套件 | 教学实验散件 蜂鸣器模块、超声波模块、光敏模块等 | 套 | 520 |  |  | 须与教材配套，有提供图纸
8 | 自动化控制应用样板 | 接插板、接触器、道轨 | 套 | 2
9 | 毫安表 | 定做 | 个 | 20
10 | 电压表 | 6L2正泰或环宇,30v | 个 | 20
11 | 钮扣电池2032 |  | 粒 | 10
12 | 电源插头 | 进口Gpe-2323c | 条 | 34
13 | 变压器 | 3w 永星 | 个 | 20
14 | 控制变压器 | BK-100VA 电压定制 | 台 | 5
15 | JS-999接线柱 | 红色 | 粒 | 100 |  |  | 需到实验室现场更换或安装，并与实验室设备配套
16 | JS-999接线柱 | 黑色 | 粒 | 100 |  |  | 需到实验室现场更换或安装，并与实验室设备配套
17 | 熔断器座 | RT28N一32X 3P正泰或环宇电器 | 个 | 30 |  |  | 需到实验室现场更换或安装，并与实验室设备配套
18 | 保险管 | R015 2A .3A 6A | 粒 | 150
19 | 小开关 | 8*8 三脚 | 只 | 100
20 | 剥线钳 | ST1041 | 支 | 3
21 | 自动空气开关 | NM1-63S/3300 | 个 | 5 |  |  | 需到实验室现场更换或安装，并与实验室设备配套
22 | 内六角 |  | 支 | 30
23 | 触摸屏电阻全套 |  | 套 | 1
24 | 实验箱 插线 | 双头灯笼插头(连线约50cm) | 袋 | 10 |  |  | 每袋50条 与实验室设备配套，提供样品
25 | 万用表 | 上海星牌 500型 配电池 | 个 | 1
26 | 万用表 | 上海星牌 368型 配电池 | 个 | 5
27 | 工具箱 | 含20种工具 | 套 | 4
28 | 精密螺丝刀 |  | 套 | 2
29 | 手机支架 | 2.1米 | 支 | 5
30 | 网线钳 |  | 支 | 2
31 | 压线钳 | 绝缘端子 | 支 | 2
32 | 数字型钳表 | 胜利vc606A | 支 | 10
33 | 12目接线端子 | TB-2512 铜 | 支 | 60
34 | 10目接线端子 | TB-2510 铜 | 支 | 5
35 | 黄金铝壳电阻 | 100w100欧 | 个 | 120
36 | 螺丝螺母 |  | 斤 | 1
37 | 滑动变阻器 | 定做（大电阻大功率） | 个 | 20
38 | STM32f103核心开发板 | 百科荣创STM32f103 | 套 | 2
39 | 铺助触头 | 施耐德 二开二闭 | 个 | 20
40 | 精密螺丝刀 |  | 套 | 2
41 | 交流接触器 | CJX2-2510/380V | 只 | 20 |  |  | 需到实验室现场更换或安装，并与实验室设备配
42 | 时间继电器 | 电子js14p AC380V | 个 | 5 |  |  | 需到实验室现场更换或安装，并与实验室设备配
43 | 热继电器 | JR36-20正泰或环宇电器 | 个 | 30 |  |  | 需到实验室现场更换或安装，并与实验室设备配
44 | 小型通用 继电器 | JTX-2C’AC36V | 个 | 10 |  |  | 需到实验室现场更换或安装，并与实验室设备配
45 | 辅助触头 | F4-22正泰或环宇电器 | 个 | 30 |  |  | 需到实验室现场更换或安装，并与实验室设备配
46 | 四极插头 | 25A 三相 | 个 | 10
47 | 三位按钮 | NP2-E3001 正泰或环宇电器 | 个 | 5 |  |  | 需到实验室现场更换或安装，并与实验室设备配
48 | 触摸屏通讯线 | 4米 | 条 | 5
49 | 网络线 | 4米 | 条 | 5
50 | 风枪（焊枪） |  | 支 | 1
51 | 接地电阻测量仪 | 需定做测试板 | 套 | 1
52 | 塑料椅子 |  | 只 | 30
53 | 钉子机 |  | 个 | 2
54 | 两位开关面板 | 中兴 | 个 | 30 |  |  | 需到实验室现场更换或安装，并与实验室设备配
55 | 两极自动开关带漏电 | 西门子2p带漏电 | 个 | 5 |  |  | 需到实验室现场更换或安装，并与实验室设备配
56 | 单极自动开关 | 西门子1P | 个 | 10 |  |  | 需到实验室现场更换或安装，并与实验室设备配
57 | U型双头插线 | 定做 双头4厘 50cm 多种颜色 | 袋 | 3
58 | 气阀 | DC 24V 4.8w | 个 | 3 |  |  | 需到实验室现场更换或安装，并与实验室设备配套
59 | 小型推拉气缸 | MA16X25-S-CA | 个 | 3 |  |  | 需到实验室现场更换或安装，并与实验室设备配套
60 | 光纤传感器 | FF系列 | 个 | 3 |  |  | 需到实验室现场更换或安装，并与实验室设备配套
61 | 光电传感器 | G18-3A30NA 24V | 个 | 3 |  |  | 需到实验室现场更换或安装，并与实验室设备配套
62 | 接近开关 | F3N-18T | 个 | 3 |  |  | 需到实验室现场更换或安装，并与实验室设备配套
63 | 导轨式电源 | FP300D-24MDA FP300D-48MDA | 个 | 5 |  |  | 需到实验室现场更换或安装，并与实验室设备配套
64 | 小型直流电机 | 定做DC 24V | 个 | 3 |  |  | 需到实验室现场更换或安装，并与实验室设备配套
65 | 电动机保护器 | DZ108-20 | 个 | 3 |  |  | 需到实验室现场更换或安装，并与实验室设备配套
66 | 步进电机控制器配件 | dp-508 | 个 | 1
67 | 塑料收纳盒 |  | 个 | 10
68 | 电梯三角钥匙 |  | 把 | 10
69 | 电梯顶门器（阻门器） | 通用型 | 个 | 10
70 | 间隙尺 | 不锈钢 | 把 | 10
71 | 直尺 | 不锈钢，20cm | 把 | 10
72 | 数字万用表 | 错档不烧 | 台 | 3
73 | 电线 | 国标RV0.5单芯多股软线，100m | 捆 | 10
74 | 气动气管接头 | PL4-M5 | 个 | 100
合计